ONLINE-PLATTFORM — buecher.effedore.com

Material zu Unterkapitel 2.4

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Normativregister: DACH-Umweltrecht anwendbar auf das Gastgewerbe

*Aktualisiertes Compliance-Referenzdokument nach Klausel 6.1.3 ISO 14001:2026*

Dokumentversion: 1.0 — Aktualisiert zum [Datum der Plattformveröffentlichung]

Geplante Aktualisierung: Halbjährlich und bei wesentlichen normativen Entwicklungen

Normative Referenz: ISO 14001:2026, Klausel 6.1.3 — Verpflichtungen zur Einhaltung von Anforderungen

Hinweis: Dieses Register dient der Orientierung und Sensibilisierung. Es ersetzt keine Rechtsberatung. Für standortspezifische Compliance-Fragen ist ein auf Umweltrecht spezialisierter Anwalt oder ein akkreditierter Umweltberater hinzuzuziehen. Alle mit [V] markierten Felder sind vor der Nutzung zu verifizieren.

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Vorbemerkung: Wie dieses Register zu nutzen ist

Klausel 6.1.3 der ISO 14001:2026 fordert, dass die Organisation ihre anwendbaren Compliance-Verpflichtungen identifiziert, auf das System anwendet und auf aktuellem Stand hält. Dieses Register ist das Ausgangsdokument für den Aufbau des hoteleigenen Compliance-Registers — es muss für jeden Standort standortspezifisch angepasst werden.

**Dreistu

figes Vorgehen:**

Schritt 1: Relevante Normen aus diesem Register für den eigenen Standort identifizieren (DE/AT/CH; Bundesland/Kanton; Betriebstyp)

Schritt 2: Im hoteleigenen Compliance-Register für jede anwendbare Norm dokumentieren:

Konkrete Pflichten und Fristen für diesen Standort

Verantwortlicher intern

Letzte Überprüfung

Nächste Fälligkeit

Schritt 3: Register jährlich im Managementbewertungsriesame überprüfen und bei normativen Änderungen aktualisieren

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

TEIL 1 — DEUTSCHLAND

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1.1 — Wasserrecht (Deutschland)

| Norm | Vollständiger Titel | Anwendungsbereich Hotel | Kernpflichten | Behörde | Bußgeldrahmen [V] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WHG | Wasserhaushaltsgesetz | Alle Hotels mit Wasserentnahme, Abwassereinleitung, Anlagen in Gewässernähe | Wasserentnahmegenehmigung; Einleitungserlaubnis; Selbstüberwachung; Meldepflicht bei Leckagen; Anlagensicherheit | Untere Wasserbehörde (Landkreis) | Bis 50.000 € |
| AbwV | Abwasserverordnung | Hotels mit Großküche, Spa, Wäscherei | Grenzwerte für Einleitung; Kühlwasser; Fettabscheider-Pflicht (Küche ≥15 kW) | Untere Wasserbehörde | Bis 50.000 € |
| AwSV | Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen | Hotels mit Heizöltanks, Kälteanlagen, Werkstätten | Anlagenregistrierung; Prüfpflichten (sachkundige Person); Leckagesicherung; WHG-Fachbetrieb für Wartung | Untere Wasserbehörde / TÜV | Bis 50.000 € |
| TrinkwV | Trinkwasserverordnung | Alle Hotels — Trinkwasser für Gäste ist öffentliche Versorgung | Legionellenprüfung bei Warmwasseranlagen ≥400 Liter (jährlich); Meldepflicht an Gesundheitsamt | Gesundheitsamt | Bußgeld + Betriebsuntersagung |
| GrwV | Grundwasserverordnung | Hotels mit eigenem Brunnen oder in Wasserschutzgebieten | Nutzungseinschränkungen; Schutzzonenauflagen | Untere Wasserbehörde | Standortspezifisch |

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

1.2 — Emissionen und Luftreinhaltung (Deutschland)

| Norm | Vollständiger Titel | Anwendungsbereich Hotel | Kernpflichten | Behörde | Bußgeldrahmen [V] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BImSchG | Bundesimmissionsschutzgesetz | Hotels mit Feuerungsanlagen >1 MW, Kühlanlagen, Tiefgaragen | Genehmigungspflicht bei Schwellenwerten; Emissionsgrenzwerte; Betriebspflichten | Untere Immissionsschutzbehörde | Bis 50.000 € |
| 1. BImSchV | Verordnung über Kleinfeuerungsanlagen | Alle Hotels mit Heizung (Gas, Öl, Holz) | Typzulassung; Betrieb und Wartung; Schornsteinfegerpflicht; Emissionsgrenzwerte | Bezirksschornsteinfeger | Ordnungswidrigkeiten |
| 42. BImSchV | Geräte- und Maschinenlärmschutzverordnung | Hotels mit Außengeräten (Klimaanlagen, Lüftung) | Schallleistungspegel-Grenzwerte; CE-Kennzeichnung | Marktüberwachung | Bis 30.000 € |
| TA Luft | Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft | Hotels mit genehmigungsbedürftigen Anlagen | Emissionsgrenzwerte; Überwachungsmessungen | Untere Immissionsschutzbehörde | Standortspezifisch |
| BUBE | Berichtspflicht nach BImSchG | Hotels im EU-ETS oder mit Schwellenanlagen | Jährlicher Emissionsbericht; Prüfung durch zugelassene Stelle | UBA / Landesbehörde | Bis 50.000 € |

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

1.3 — Abfallrecht (Deutschland)

| Norm | Vollständiger Titel | Anwendungsbereich Hotel | Kernpflichten | Behörde | Bußgeldrahmen [V] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KrWG | Kreislaufwirtschaftsgesetz | Alle Hotels | Getrennte Erfassung (Papier, Glas, Kunststoff, Bio, Restmüll); Überlassungspflicht an öffentliche Entsorgung; Verwertungsvorrang | Untere Abfallbehörde | Bis 100.000 € |
| GewAbfV | Gewerbeabfallverordnung | Alle gewerblichen Hotels | Getrennthalte-Pflicht für 7 Fraktionen; Dokumentation; Ausnahmen nur bei Gemeinschaftsbehältern mit Nachweis | Untere Abfallbehörde | Bis 100.000 € |
| AVV | Abfallverzeichnis-Verordnung | Hotels mit gefährlichen Abfällen (Altöl, Chemikalien, Leuchtstoffröhren, WEEE) | Klassifikation nach AVV; Entsorgungsnachweis; Begleitscheinverfahren | Untere Abfallbehörde | Bis 50.000 € |
| ElektroG | Elektro- und Elektronikgerätegesetz | Hotels (Rücknahme WEEE aus Gästebetrieb) | Registrierungspflicht bei In-Verkehr-Bringen; Rücknahmepflicht | UBA / stiftung ear | Bis 100.000 € |
| BattG | Batteriegesetz | Hotels (Batterien aus Fernbedienungen, Notbeleuchtungen) | Rücknahme und Entsorgung; Registrierungspflicht | UBA / Gemeinsames Rücknahmesystem | Ordnungswidrigkeiten |
| SUP-RL | Einwegkunststoff-Richtlinie (DE: EWKFondsG) | Hotels mit F&B | Verbot Einweg-Kunststoffartikel (Teller, Besteck, Strohhalme); Kennzeichnungspflichten | Marktüberwachung | Bis 100.000 € |

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

1.4 — Energie und Gebäude (Deutschland)

| Norm | Vollständiger Titel | Anwendungsbereich Hotel | Kernpflichten | Behörde | Bußgeldrahmen [V] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GEG | Gebäudeenergiegesetz | Alle Hotelgebäude | Energieausweis (Pflicht bei Vermietung); Heizungsaustausch-Pflicht (Öl/Gas ab Alter); Mindest-EE-Anteil Neubau; Wärmedämmstandards | Untere Baubehörde | Bis 50.000 € |
| EnEfG | Energieeffizienzgesetz | Unternehmen ≥2,5 GWh Jahresenergieverbrauch | Energiemanagementsystem (ISO 50001) oder Energieaudit (DIN EN 16247) alle 4 Jahre; Umsetzungspflicht wirtschaftlicher Maßnahmen | BAFA | Bis 100.000 € |
| EDL-G | Energiedienstleistungsgesetz | Nicht-KMU (≥250 MA oder ≥50 Mio. € Umsatz) | Energieaudit alle 4 Jahre (DIN EN 16247) | BAFA | Bis 50.000 € |
| BEHG | Brennstoffemissionshandelsgesetz | Hotels mit fossiler Heizung (Gas, Heizöl, Flüssiggas) | CO₂-Preis auf Brennstoffe (55 €/tCO₂ 2025; progressiv); Abrechnung über Lieferant | DEHSt / UBA | Indirekt über Energiepreis |
| EnWG | Energiewirtschaftsgesetz | Hotels mit eigenem Stromerzeuger oder -einspeisung | Netzanschluss; Einspeisevergütung; Messstellenbetrieb | Bundesnetzagentur | Standortspezifisch |

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

1.5 — Chemikalien und F-Gase (Deutschland)

| Norm | Vollständiger Titel | Anwendungsbereich Hotel | Kernpflichten | Behörde | Bußgeldrahmen [V] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F-Gas-VO EU 517/2014 | EU-Verordnung über fluorierte Treibhausgase | Hotels mit Kälteanlagen, Klimaanlagen, Wärmepumpen mit F-Gas-Kältemittel | F-Gas-Register (Pflicht ab 5 tCO₂e GWP); Dichtheitskontrollen (Häufigkeit nach GWP); Sachkundigkeitspflicht für Wartung; Meldepflicht Leckagen | UBA / Sachkundige Person | Bis 50.000 € |
| ChemG | Chemikaliengesetz | Hotels mit professionellen Reinigungsmitteln, Desinfektionsmitteln, Poolchemikalien | Sicherheitsdatenblätter; Kennzeichnung; Lagervorschriften | Gewerbeaufsicht / BfR | Bis 50.000 € |
| REACH-VO | Verordnung (EG) 1907/2006 | Hotels die gefährliche Stoffe verwenden | Informationspflichten in Lieferkette; SVHC-Kommunikationspflicht | ECHA / UBA | Standortspezifisch |
| Biozid-VO | EU-Verordnung 528/2012 | Hotels mit Desinfektionsmitteln, Schädlingsbekämpfung, Poolchemikalien | Nur zugelassene Biozidprodukte; Produkttyp-Klassifikation; Anwenderschulung | BfR / UBA | Bis 50.000 € |
| OzonSchVO | Verordnung (EG) 1005/2009 | Hotels mit alten Klimaanlagen (FCKW/HFCKW) | Ausstieg HFCKW; Reparatur- und Entsorgungspflichten | UBA | Bis 50.000 € |

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

1.6 — Klimaberichterstattung und ESG (Deutschland)

| Norm | Vollständiger Titel | Anwendungsbereich Hotel | Kernpflichten | Behörde | Bußgeldrahmen [V] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CSRD-UmsetzungsG | CSR-Richtlinie-Umsetzungsgesetz (HGB §§289b ff.) | Hotelunternehmen ≥250 MA oder ≥50 Mio.€ Umsatz | Nachhaltigkeitsbericht nach ESRS; externe Verifikation; Offenlegung im Bundesanzeiger | BaFin / Bundesanzeiger | Bis 10 Mio. € / 5% Umsatz |
| LkSG | Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz | Unternehmen ≥1.000 MA (seit Jan. 2024) | Risikoanalyse; Sorgfaltspflichten-Maßnahmen; Beschwerdeverfahren; Jährlicher Bericht | BAFA | Bis 8 Mio. € / 2% Umsatz |
| AntiGW-RL | Anti-Greenwashing-Richtlinie 2024/825/EU | Alle Hotels mit Nachhaltigkeitskommunikation | Verbot generischer Umweltaussagen; Verbot offset-only-Klimaneutralität; Transparenzpflicht | Wettbewerbszentrale / BMUV | Bis 4% EU-Umsatz |
| EU-Taxonomie | Verordnung (EU) 2020/852 | Hotels im CSRD-Perimeter; alle mit ESG-Finanzierung | Offenlegung taxonomiekonformer Umsätze/CapEx/OpEx; Taxonomie-Screening bei ESG-Krediten | BaFin / Kreditgeber | Indirekt über Finanzierung |

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

TEIL 2 — ÖSTERREICH

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

2.1 — Wasserrecht (Österreich)

| Norm | Vollständiger Titel | Anwendungsbereich Hotel | Kernpflichten | Behörde | Bußgeldrahmen [V] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WRG | Wasserrechtsgesetz 1959 | Alle Hotels mit Wasserentnahme, Abwassereinleitung, Anlagen in Gewässernähe | Wasserrechtliche Bewilligung; Selbstüberwachung; Meldepflicht Leckagen; Revisionspflicht | Bezirksverwaltungsbehörde | Bis 36.340 € |
| AAEV | Allgemeine Abwasseremissionsverordnung | Hotels mit Abwassereinleitung | Grenzwerte CSB, BSB5, Stickstoff, Phosphor; Überwachungsmessungen | Bezirksverwaltungsbehörde | Bis 36.340 € |
| WRVV | Wasserrechtsverfahrensverordnung | Hotels mit wasserrechtlicher Bewilligung | Antrag; Überprüfung; Änderungsmeldung | Bezirksverwaltungsbehörde | Standortspezifisch |
| TWV | Trinkwasserverordnung | Alle Hotels | Trinkwasserqualität; Legionellen-Risikobewertung; Eigenüberwachung | Gesundheitsbehörde | Betriebsuntersagung |
| HygV Bäder | Bäderhygienerichtlinie (ÖNORM M 6220) | Hotels mit Pool/Spa | Wasserqualitätsprüfungen; Chloramin-Grenzwerte; Bademeisterpflicht | Gesundheitsbehörde | Betriebsuntersagung |

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

2.2 — Emissionen und Abfall (Österreich)

| Norm | Vollständiger Titel | Anwendungsbereich Hotel | Kernpflichten | Behörde | Bußgeldrahmen [V] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LRG-K | Luftreinhaltegesetz für Kesselanlagen | Hotels mit Heizkesseln | Grenzwerte; Überprüfungspflichten; Typenprüfung | Bezirksverwaltungsbehörde | Bis 36.340 € |
| AWG | Abfallwirtschaftsgesetz 2002 | Alle Hotels | Getrennte Sammlung; Abfallbehandlungsnachweis; Abfallwirtschaftskonzept (≥20 MA) | BH / Magistrat | Bis 36.340 € |
| SUP-VO | Einwegkunststoffverordnung (Umsetzung EU-RL 2019/904) | Hotels mit F&B | Verbote; Kennzeichnungspflichten; Abgaben für Einwegbecher | WKO / Marktaufsicht | Bis 50.000 € |
| AltölV | Altölverordnung | Hotels mit Werkstätten, Küchenöl | Ordnungsgemäße Entsorgung; Übernahmebestätigung | Abfallbehörde | Bis 36.340 € |

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

2.3 — Energie und Klimaschutz (Österreich)

| Norm | Vollständiger Titel | Anwendungsbereich Hotel | Kernpflichten | Behörde | Bußgeldrahmen [V] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EEffG | Energieeffizienzgesetz | Unternehmen ≥250 MA oder ≥50 Mio. € Umsatz | Energieaudit alle 4 Jahre; Maßnahmenumsetzung; Meldepflicht | Bundesministerium Klimaschutz | Bis 100.000 € |
| OIB-RL 6 | OIB-Richtlinie 6 — Energieeinsparung und Wärmeschutz | Alle Hotelgebäude (Bau, Umbau) | Energieausweis; NZEB-Standard Neubau; Thermische Qualität | Baubehörde (Land) | Baugenehmigungsversagung |
| KSG | Klimaschutzgesetz | Makrorahmen; sektoriell | Österreichische Klimaziele; sektorspezifische Pfade | BMK | Politischer Rahmen |
| F-Gas-VO EU | Gleich wie DE | Wie DE | Wie DE | UBA Österreich | Bis 50.000 € |
| NBeG | Nachhaltigkeitsberichterstattungsgesetz (CSRD-Umsetzung AT) | Wie DE-Schwellenwerte | Wie CSRD/ESRS DE | FMA / Wirtschaftsprüfung | [V — nach Umsetzung] |

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

TEIL 3 — SCHWEIZ

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

3.1 — Wasserrecht (Schweiz)

| Norm | Vollständiger Titel | Anwendungsbereich Hotel | Kernpflichten | Behörde | Bußgeldrahmen [V] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GSchG | Bundesgesetz über den Schutz der Gewässer | Alle Hotels mit Wasserentnahme oder Einleitung | Bewilligungspflicht Wasserentnahme; Einleitungsverbote; Direkteinleitung verboten; Abwasserbehandlung | Kanton (Amt für Umwelt) | Bis CHF 100.000 |
| GSchV | Gewässerschutzverordnung | Hotels mit Abwassereinleitung | Technische Anforderungen Abwasserreinigung; Grenzwerte; Ökotoxizitätstests | Kanton | Bis CHF 100.000 |
| TWVV | Trinkwasserverordnung (Anhang 2 LGV) | Alle Hotels | Trinkwasserqualität; Selbstkontrolle; Meldepflicht | Kantonschemiker | Betriebsuntersagung |
| BSV | Badewasserverordnung | Hotels mit Pool/Spa | Wasserqualitätsparameter; Überprüfungsfrequenz; Protokollpflicht | Kantonaler Gesundheitsdienst | Betriebsuntersagung |

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

3.2 — Luft, Chemikalien und Abfall (Schweiz)

| Norm | Vollständiger Titel | Anwendungsbereich Hotel | Kernpflichten | Behörde | Bußgeldrahmen [V] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LRV | Luftreinhaltegesetz / Luftreinhalte-Verordnung | Hotels mit Feuerungsanlagen, Notstromaggregaten | Emissionsgrenzwerte; Feuerungskontrolle; Ausnahmeregelungen | Kanton (Luftpolizei) | Bis CHF 100.000 |
| ChemRRV | Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung | Hotels mit F-Gas-Anlagen, Bioziden, Pflanzenschutz | F-Gas-Inverkehrbringen; Biozid-Zulassung; PSM-Verbote | BAFU / Kantonale Behörden | Bis CHF 100.000 |
| VVEA | Verordnung über die Vermeidung und Entsorgung von Abfällen | Alle Hotels | Abfalltrennung; ordnungsgemäße Entsorgung; Verwertungsvorrang; Sonderabfall-Entsorgungsnachweis | Kanton | Bis CHF 100.000 |
| TVA | Technische Verordnung über Abfälle (im VVEA aufgegangen) | Hotels mit Sonderabfällen | Deklaration; Transport; Entsorgung | BAFU / Kanton | Bis CHF 100.000 |

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

3.3 — Energie, Gebäude und Klimaschutz (Schweiz)

| Norm | Vollständiger Titel | Anwendungsbereich Hotel | Kernpflichten | Behörde | Bußgeldrahmen [V] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EnG | Energiegesetz | Alle Unternehmen; Großverbraucher-Pflichten | Zielvereinbarungen für Großverbraucher (>0,5 GWh Wärme oder >0,25 GWh Strom); Energieaudit; Maßnahmenumsetzung | BFE / Kantone | Bis CHF 100.000 |
| MuKEn | Mustervorschriften der Kantone im Energiebereich (2014 aktualisiert 2024) | Alle Hotelgebäude; kantonale Umsetzung verschieden | Heizungsersatz-Anforderungen; Anteil erneuerbare Energien; Energieausweis GEAK; Wärmedämm-Standards | Kanton (Bau- und Umweltdepartement) | Baugenehmigungsversagung |
| CO₂-Gesetz | Bundesgesetz über die Verminderung von Treibhausgasemissionen | Alle Hotels; Großemittenten | CO₂-Lenkungsabgabe auf Brennstoffe (130 CHF/tCO₂); Rückerstattung via Gebäudeprogramm; Zielvereinbarungen Großverbraucher | BAFU / Kantone | Indirekt über Abgabe |
| GEAK | Gebäudeenergieausweis der Kantone | Hotels bei Verkauf, Vermietung, Bau (kantonale Pflichten unterschiedlich) | Energieausweis erstellen; GEAK Plus mit Beratung | Kanton / GEAK-Zertifizierer | Kantonal verschieden |
| CO₂-Abgabe | Lenkungsabgabe auf fossile Brennstoffe | Alle Hotels mit Öl/Gas-Heizung | 130 CHF/tCO₂ (2024); über Brennstofflieferant erhoben; Rückerstattung über Prämienverbilligung | BAFU / Lieferant | Keine (eingepreist) |
| Aktienrecht OR | Art. 964a-964l OR — Nachhaltigkeitsberichterstattung | Unternehmen ≥250 MA oder ≥40 Mio. CHF Umsatz + ≥20 Mio. Bilanzsumme | Bericht über Umwelt, Soziales, Personal, Menschenrechte, Korruption; externe Prüfung | SECO / Handelsregister | Bis CHF 100.000 |

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

TEIL 4 — EUROPAWEITE NORMEN (anwendbar in DE und AT direkt; CH indirekt)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

4.1 — EU-Umwelt- und Klimarecht

| Norm | Vollständiger Titel | Anwendungsbereich Hotel | Kernpflichten | Behörde |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F-Gas-VO 2024/573/EU | Neue F-Gas-Verordnung (ab 2025) | Hotels mit Kälteanlagen, Klimaanlagen | Verschärfte Phase-down-Anforderungen; Ausstiegspfad HFKWs; neue GWP-Schwellenwerte; verschärfte Register- und Prüfpflichten [V — aktuelle Anforderungen prüfen] | UBA / Umweltbundesamt AT |
| CSRD | Corporate Sustainability Reporting Directive 2022/2464/EU | Hotels im Anwendungsbereich (Stufenregelung) | Nachhaltigkeitsbericht nach ESRS; externe Prüfung; Offenlegung | Nationale Umsetzungsbehörden |
| CSDDD | Corporate Sustainability Due Diligence Directive 2024/1760/EU | Unternehmen ≥500 MA / ≥150 Mio. EU-Umsatz | Sorgfaltspflichten Menschenrechte und Umwelt in Lieferkette; Aktionsplan | Nationale Umsetzungsbehörden [V] |
| EU-Taxonomie | Verordnung (EU) 2020/852 | Hotels im CSRD-Perimeter; ESG-Finanzierungen | Taxonomie-Konformitätsbewertung; Offenlegung CapEx/OpEx/Umsatz | ESMA / nationale Behörden |
| AntiGW-RL | Richtlinie 2024/825/EU | Alle Hotels mit Nachhaltigkeitskommunikation | Verbot generischer Umweltbehauptungen; Offset-Transparenz; Siegel-Akkreditierung | Nationale Wettbewerbsbehörden |
| SUP-RL | Einwegkunststoff-Richtlinie 2019/904 | Hotels mit F&B | Verbote; Herstellerpflichten; Abgaben | Nationale Umsetzung |
| EED | Energieeffizienzrichtlinie (Neufassung 2023) | Hotels je nach Größe | Energieaudit-Pflichten; Energiemanagementsystem-Anforderungen | BAFA (DE) / BMK (AT) |
| EPBD | Gebäudeenergieeffizienzrichtlinie (Neufassung 2024) | Alle Hotelgebäude | NZEB-Standards; Renovierungspflichten für schlechteste Gebäudeklassen [V — nationale Umsetzung noch ausstehend] | Nationale Baubehörden |

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

TEIL 5 — BRANCHENSPEZIFISCHE NORMEN UND STANDARDS

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

5.1 — Lebensmittelhygiene und Küche

| Norm | Anwendungsbereich | Kernpflichten | Behörde |
| --- | --- | --- | --- |
| EU-BasisVO 178/2002 (Lebensmittelbasisverordnung) | Alle Hotels mit F&B | Lebensmittelsicherheit; Rückverfolgbarkeit; HACCP-Grundsätze | Lebensmittelüberwachung |
| EU-HygVO 852/2004 | Alle Hotels mit F&B | HACCP-System; Eigenkontrolle; Temperaturmanagement; Personalhygiene | Lebensmittelüberwachung |
| EU-HygVO 853/2004 | Hotels mit Fleisch, Fisch, Milch | Spezifische Hygieneanforderungen tierische Lebensmittel | Veterinäramt |
| VO (EU) 1169/2011 | Hotels mit Gastronomie | Lebensmittelkennzeichnung; Allergenkennzeichnung (Pflicht auch mündlich) | Lebensmittelüberwachung |
| LMIV-DE / LMSVG-AT / LMG-CH | Hotels mit Speisekarte | Nationales Umsetzungsrecht Lebensmittelkennzeichnung | Lebensmittelüberwachung |

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

5.2 — Arbeitssicherheit und Umweltschutz am Arbeitsplatz

| Norm | Anwendungsbereich | Kernpflichten | Behörde |
| --- | --- | --- | --- |
| ArbSchG (DE) / ASchG (AT) / ArG (CH) | Alle Hotels mit Mitarbeitern | Gefährdungsbeurteilung; Schutzmaßnahmen; Unterweisung | Gewerbeaufsicht / AUVA / SUVA |
| GefStoffV (DE) / GKV (AT) / ChemRRV (CH) | Hotels mit Reinigungsmitteln, Desinfektionsmitteln, Poolchemikalien | Sicherheitsdatenblätter; Schulung; PSA; Substitutionsprüfung | Gewerbeaufsicht |
| LärmVibrationsArbSchV (DE) | Hotels mit Betriebslärm (Küche, Technik) | Lärmpegel-Messung; Gehörschutz ab 85 dB(A) | Gewerbeaufsicht |

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

TEIL 6 — PERIODISCHE AKTUALISIERUNGEN

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

6.1 — Monitoring-Quellen für normative Neuerungen

| Norm-Kategorie | Primärquelle | URL | Empfohlene Überwachungsfrequenz |
| --- | --- | --- | --- |
| EU-Umweltrecht gesamt | EUR-Lex | eur-lex.europa.eu | Monatlich |
| CSRD/ESRS | EFRAG | efrag.org | Bei Publikationen |
| F-Gas (EU) | ECHA | echa.europa.eu | Bei Änderungen |
| Bundesrecht DE | Bundesgesetzblatt | bgbl.de | Monatlich |
| Umweltrecht DE | UBA | umweltbundesamt.de | Monatlich |
| BEHG-Preisentwicklung | DEHSt / UBA | dehst.de | Jährlich (Q4 für Folgejahr) |
| Bundesrecht AT | Rechtsinformationssystem | ris.bka.gv.at | Monatlich |
| Bundesrecht CH | Fedlex | fedlex.admin.ch | Monatlich |
| BAFU-Rundschreiben CH | BAFU | bafu.admin.ch | Monatlich |
| DEHOGA-Rechtsnews | DEHOGA | dehoga.de | Monatlich |
| ÖHV-Rechtsinfo | ÖHV | oehv.at | Monatlich |
| hotelleriesuisse-Info | hotelleriesuisse | hotelleriesuisse.ch | Monatlich |

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

6.2 — Wesentliche normative Entwicklungen seit Erstveröffentlichung

[Dieser Abschnitt wird bei jeder halbjährlichen Aktualisierung mit neuen relevanten Normen, Änderungen und Gerichtsentscheidungen ergänzt]

[Datum] — [Titel der Entwicklung]

[Beschreibung und Auswirkung auf Hotelkompliance]

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

6.3 — Fristenkalender DACH (Wiederkehrende Compliance-Fristen)

| Frist | Verpflichtung | Land | Rechtsgrundlage | Verantwortlich intern |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jährlich — 31. März | BEHG-Emissionsbericht Vorjahr | DE | BEHG §7 | Haustechnik / Nachhaltigkeitsbeauftragte |
| Jährlich — 30. April | Energieaudit-Bericht (wenn pflichtrelevant) | DE | EDL-G / EnEfG | Nachhaltigkeitsbeauftragte |
| Jährlich | Legionellen-Prüfung Warmwasser | DE | TrinkwV | Haustechnikleiter |
| Jährlich | F-Gas-Dichtheitscontrolle (Frequenz nach GWP) | DE/AT/CH | F-Gas-VO | Haustechnikleiter |
| Alle 2 Jahre | Feuerstättenschau Schornsteinfeger | DE | 1. BImSchV | Haustechnikleiter |
| Alle 3 Jahre | Ölheizungs-Emissionscheck | DE/AT | BImSchV / LRG-K | Haustechnikleiter |
| Alle 4 Jahre | Energieaudit (DIN EN 16247) — wenn pflichtrelevant | DE/AT | EDL-G / EEffG | Nachhaltigkeitsbeauftragte |
| Alle 5 Jahre | AwSV-Prüfung Heizöltank | DE | AwSV | Haustechnikleiter |
| Alle 5 Jahre | WRG-Revisionsüberprüfung | AT | WRG | Haustechnikleiter |
| Kontinuierlich | HACCP-Eigenkontrolle Lebensmittelhygiene | DE/AT/CH | EU-HygVO | Küchenchef |
| Bei Neuinstallation | F-Gas-Register Eintrag | DE/AT/CH | F-Gas-VO | Haustechnikleiter |
| Bei Neuinstallation | AwSV-Anlagenmeldung | DE | AwSV | Haustechnikleiter |
| Bei Personalwechsel | Sachkunde F-Gas — Qualifikationsnachweis | DE/AT/CH | F-Gas-VO | Nachhaltigkeitsbeauftragte |

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Dokument erstellt von Francesco Dore — buecher.effedore.com

Schriftenreihe „Das Steuer und die Lupe" — ISO 14001:2026 — Umweltmanagementsysteme für das Gastgewerbe DACH